# RuleeSmart – User Guide

Victor Climate - Board V1

- 相关资源

  - VOC传感器SGP-30

  - 温湿度传感器AHT-10

  - 程序代码 https://github.com/ruleechen/home-climate

- 已知问题

  - 目前温湿度传感器太靠近主控芯片，受到主控芯片发热的影响，温湿度指标偏差比较大。

  - 鉴于温湿度有偏差，温湿度指标作为辅助空气质量检测的指标，会部分影响到空气质量指标。

## 初次上电后会看到指示灯闪烁，提示没有wifi连接。用手机或电脑靠近设备并查找设备的接入点，接入点名字为VIC-开头，后面接着6位设备ID。

- 连接上设备的接入点之后，用浏览器打开http://192.168.4.1进入设备的管理配置后台。如果遇到打不开的情况，要稍等一下多刷新几次。进入管理界面后依次点击WiFi --> Join --> 选择WiFi --> 输入密码 --> Join按钮，加入家里的网络。

  - 连接上家里的网络后，如果需要进行更多的配置，可以用浏览器在同一个WiFi网络下打开http://vic-a2a051.local进入管理界面。

- 等待设备连接上WiFi，连接上之后指示灯停止闪烁。用苹果设备自带的Home app开始添加设备。设备的验证密码为8个1，添加过程会用到。

  - 如果设备添加失败，可以长按设备上的按钮10秒以上，放开按钮后会重置配对信息，重新开始配置过程。